## СМР 343 млн - 1 этап
СОГЛАСОВАНО: ____________________ «____» ____________ 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор АО «Мобильные ГТЭС» В.П. Горюнов___________________ «____» ____________ 2019 г.
Таблица расчёта укрупнённой стоимости строительства
№ п/п | Наименование | Кол-во | Измеритель | Номер расценки, таблица | Расценка (ст. единицы) тыс. руб | Общая стоимость, тыс. руб | Итого, тыс руб. | Коэфициент перевода | Итого, тыс руб. | Примечания
Основные объекты строительства
1 | КТП 0,4/6 кВ с РУ 0,4 кВ, для питания собственных нужд и для обеспечения параллельной работы ДЭС | 1 | 1 ед. | Э3-12 | 9861 | 9861 | 9861 | 1.12 | 11044.32 | 17,5 м2
2 | КРУ-6 кВ | 14 | 1 яч | В2-01 | 2486 | 34804 | 34804 | 1.29 | 44897.16
3 | Здание КРУ-6 кВ | 70 | 1 м2 | 34-01 | 63 | 4410 | 4410 | 1.12 | 4939.2 | 1 ед
4 | Трансформаторная подстанция -ТП-0,4/6,3-1х1250 кВА | 5 | 1 ед. | Э3-10 | 6811 | 34055 | 34055 | 1.12 | 38141.6 | 6,3 м2
5 | ДГУ 1000 кВт (5 шт) | 5000 | 1 кВт | У2-01 | 15 | 75000 | 75000 | 1.2 | 90000 | 21 м2
6 | ДГУ 560 кВт (3 шт) | 1680 | 1 кВт | У2-01 | 15 | 25200 | 25200 | 1.2 | 30240 | 21 м2
Кабельная продукция ( с медной жилой)
7 | Кабель силовой 6 кВ (сечение жилы 240 мм2) | 0.45 | 1 км | К2-08 | 6662 | 2997.9 | 2997.9 | 1.34 | 4017.186
8 | Кабель силовой 6 кВ (сечение жилы 120 мм2) | 0.4 | 1 км | К2-05 | 3673 | 1469.2 | 1469.2 | 1.34 | 1968.728
9 | Кабель силовой 6 кВ (сечение жилы 70 мм2) | 0.67186 | 1 км | К2-03 | 2518 | 1691.751 | 1691.751 | 1.34 | 2266.9464
10 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 240 мм2) | 0.58 | 1 км | К3-10 | 5836 | 3384.88 | 3384.88 | 1.34 | 4535.7392 | в пересчёте на 4 жилы 0,6
11 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 70 мм2) | 0.049504 | 1 км | К3-05 | 1905 | 94.3051 | 94.3051 | 1.34 | 126.3689
12 | Археологические изыскания | 300 | 1 м2 | П7-01 | 18 | 5400 | 5400 |  | 5400
13 | Затраты на кадастровые работы | 1.644 | 1 Га | П11-01 | 2014 | 3311.016 | 3311.016 |  | 3311.016
14 | Проектно изыскательские работы | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000
| Итого, тыс. руб, без НДС | [5 empty] | 216679.0522 |  | 255888.2644
| Индекс дефлятора (2020 год) | 1,072х1,042=1,117024 | [5 empty] | 1.117 | 285833.3327
| Итого, тыс. руб, с НДС 20% | [6 empty] | 1.2 | 342999.9992
СОГЛАСОВАНО:
| Ведущий инженер по проектно-сметной работе |  | А.В. Крыжановская
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия)
| Заместитель главного инженера по строительству |  | А.В. Королёв
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия)

## СМР 172,223 млн - 2 этап
СОГЛАСОВАНО: ____________________ «____» ____________ 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор АО «Мобильные ГТЭС» В.П. Горюнов___________________ «____» ____________ 2019 г.
Таблица расчёта укрупнённой стоимости строительства
№ п/п | Наименование | Кол-во | Измеритель | Номер расценки, таблица | Расценка (ст. единицы) тыс. руб | Общая стоимость, тыс. руб | Итого, тыс руб. | Коэфициент перевода | Итого, тыс руб. | Примечания
Основные объекты строительства
1 | КПП | 1 | 1 ед. | 37-01 | 3572 | 3572 | 3572 | 1.81 | 6465.32 | 14,4 м2
2 | Модульное здание ОПУ | 110 | 1 м2 | З4-01 | 63 | 6930 | 6930 | 1.81 | 12543.3 | 1 шт
3 | Топливное хозяйство (вертикальные наземные емкости 1000 м3) | 2 | 1 ед. | ТКП |  | 6005.5 | 6005.5 |  | 12011
4 | КТП 6/0,4 кВ х100 кВА | 1 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 655 | 655 | 1.12 | 733.6 | 3,3 м2 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Подготовка и устройство территории ПС | 15428.266 | 1 м2 | Б1-08 | 2.43 | 37490.6864 | 37490.6864 |  | 37490.6864
6 | Прочее в целом на объект (очистные сооружения, ливневая канализация и.т.д.) | 510 | 1 м2 | С1-06 (Б1-08) | 2.43 | 1239.3 | 1239.3 |  | 1239.3
Сети связи
7 | УПАТС | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 5179 | 5179 | 1.08 | 5593.32
8 | Регистратор записи диспетчерских переговоров | 1 | 1 объект | И14-04 | 1332 | 1332 | 1332 | 1.08 | 1438.56
9 | Аппаратура громкоговорящей связи и радиопоисковой связи | 1 | 1 объект | И14-05 | 575 | 575 | 575 | 1.08 | 621
10 | Аппаратура селекторной связи | 1 | 1 объект | И14-06 | 1260 | 1260 | 1260 | 1.08 | 1360.8
11 | Оборудование электропитания, 6 кВт | 1 | 1 объект | И14-07 | 1368 | 1368 | 1368 | 1.08 | 1477.44
12 | ЛВС | 1 | 1 объект | И14-09 | 2687 | 2687 | 2687 | 1.08 | 2901.96
13 | СКС | 1 | 1 объект | И14-10 | 744 | 744 | 744 | 1.08 | 803.52
Безопасность
14 | Противотаранное устройство | 1 | 1 ед. | У3-01 | 577 | 577 | 577 | 1.2 | 692.4
15 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 | 1 ед. | У3-02 | 177 | 177 | 177 | 1.2 | 212.4
16 | Шкаф ЦК системы видеонаблюжения | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 2289 | 2289 | 1.08 | 2472.12
17 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 542 | 542 | 1.08 | 585.36
18 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 189 | 189 | 1.08 | 204.12
19 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 2 | 1 точка | И15-04 | 641 | 1282 | 1282 | 1.08 | 1384.56
20 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 30 | 1 точка | И15-05 | 137 | 4110 | 4110 | 1.08 | 4438.8
21 | Устройство турникета | 1 | 1 ед. | И15-06 | 265 | 265 | 265 | 1.08 | 286.2
22 | СКУД | 1 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 116 | 116 | 1.08 | 125.28
23 | Система пожарной и охранной сигнализации | 760 | 1 м периметра | И15-08 | 1.3 | 988 | 988 | 1.08 | 1067.04
24 | Система периметральной сигнализации | 760 | 1 м периметра | И15-09 | 5.5 | 4180 | 4180 | 1.08 | 4514.4
25 | Ограждение наружное | 760 | 1 м периметра | У4-01 | 11 | 8360 | 8360 | 1.2 | 10032
АСУТП
26 | Шкафов присоединений: | 13 | 1 ед | А4-01 | 180 | 2340 | 2340 | 1.08 | 2527.2
27 | Шкаф ЦК ПС-1 | 1 | 1 ед | А5-01 | 1356 | 1356 | 1356 | 1.08 | 1464.48
28 | Шкаф серверный | 1 | 1 ед | А5-02 | 1571 | 1571 | 1571 | 1.08 | 1696.68
29 | Шкаф гарантированного питания | 1 | 1 ед | А5-06 | 2418 | 2418 | 2418 | 1.08 | 2611.44
30 | Шкаф контроллеров сбора общеподстанционного оборудования | 2 | 1 ед | А5-07 | 180 | 360 | 360 | 1.08 | 388.8
31 | АРМ | 1 | 1 ед | А5-08 | 366 | 366 | 366 | 1.08 | 395.28
АИИСКУЭ
32 | ПКУ С ТТ и ТН | 1 | 1 точка учета | А1-06 | 302 | 302 | 302 | 1.08 | 326.16
Кабельная продукция ( с медной жилой)
33 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 10 мм2) | 0.35 | 1 км | Н3-05 | 499 | 174.65 | 174.65 | 1.34 | 234.031
34 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 16 мм2) | 0.3 | 1 км | К3-01 | 587 | 176.1 | 176.1 | 1.34 | 235.974
35 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 35 мм2) | 0.31 | 1 км | К3-03 | 1072 | 332.32 | 332.32 | 1.34 | 445.3088
36 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 70 мм2) | 0.1005 | 1 км | К3-05 | 1905 | 191.4449 | 191.4449 | 1.34 | 256.5361
37 | Кабель контрольный (сечение жилы 1,5 мм2) | 3.94 | 1км | Н3-01 | 168 | 661.92 | 661.92 | 1.34 | 886.9728
Траншеи
38 | Устройство траншеи при прокладке до двух кабелей ВОК без учета восстановления газонов | 0.2 | 1 км | Б3-01 | 496 | 99.2 | 99.2 |  | 99.2
39 | Устройство траншеи КЛ при прокладке до двух кабелей (0,4 кВ) без учета восстановления газонов | 0.79 | 1 км | Б2-01 | 496 | 391.84 | 391.84 |  | 391.84
40 | Устройство траншеи КЛ при прокладке до двух кабелей (6 кВ) без учета восстановления газонов | 0.85 | 1 км | Б2-02 | 1428 | 1213.8 | 1213.8 |  | 1213.8
41 | УНЦ ВОК | 2.17 | 1 км | О3-01 | 223 | 483.91 | 483.91 | 1.34 | 648.4394
42 | УНЦ ВОК в трубе в земле | 0.31 | 1 км | О4-01 | 356 | 110.36 | 110.36 | 1.34 | 147.8824
43 | Металлические лотки и короба | 950 | 1м | Н2-01 | 3 | 2850 | 2850 | 1.34 | 3819
| Итого, тыс. руб, без НДС | [5 empty] | 107511.0313 |  | 128483.5109
| Индекс дефлятора (2020 год) | 1,072х1,042=1,117024 | [5 empty] | 1.117 | 143519.1653
| Итого, тыс. руб, с НДС 20% | [6 empty] | 1.2 | 172222.9984
СОГЛАСОВАНО:
| Ведущий инженер по проектно-сметной работе |  | А.В. Крыжановская
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия)
| Заместитель главного инженера по строительству |  | А.В. Королёв
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия)

## работы по генплану
№ п/п | Наименование | Кол-во, шт | Площадь, м2 | Стоимость единицы | Общая стоимость, тыс. руб | Номер расценки | Примечания
Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) 35-750 кВ
1 | Подготовка и устройство территории ПС (В УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) включена стоимость следующих работ. снятие почвенно-растительного слоя, озеленение участка, рекультивация земель временного пользования, устройство проездов и площадок из асфальтобетона на щебеночном основании, устройство внутреннего и внешнего ограждений, установка отдельностоящих молниеотводов, устройство наружного и охранного освещения, устройство заземления, специальные работы (разработка скальных грунтов, устройство свайного поля, выполнение особых требований по благоустройству и устройству территории, строительство подпорной стенки, замена грунта), а также сопутствующие затраты.) |  | 1547 | 2.43 | 3759.21 | Б1-08 | 24. Объем финансовых потребностей на подготовку и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 35-750 кВ определяется с учетом района строительства и включает УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) 35-750 кВ (таблица Б1) с учетом площади подготовки и устройства территории ПС (ЗПС, элементов ПС). Площадь подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) определяется как сумма площадей подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (таблица С1 ). | 16444
Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС
| Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) 67 100 ПС | 3 | 67 |  |  | С1-03 - 1. . 6
| Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС (К прочему в целом на одну ПС отнесено: вспомогательные здания и сооружения (камера переключеимя задвижек, пожарная насосная станция, контрольно-пропускной пункт (далее - КПП), маслоаппаратная, хозяйственно-бытовое здание дежурного персонала), компенсирующие и регулирующие устройства 6-35 кВ, очистные сооружения, противопожарные резервуары, открытый склад масла, маслосборник) |  | 970 |  |  | С1-04 - 1 .. 6
| Прочее в целом на одну ПС (ЗПС). К прочему в целом на одну ПС отнесено: вспомогательные здания и сооружения (камера переключеимя задвижек, пожарная насосная станция, контрольно-пропускной пункт (далее - КПП), маслоаппаратная, хозяйственно-бытовое здание дежурного персонала), компенсирующие и регулирующие устройства 6-35 кВ, очистные сооружения, противопожарные резервуары, открытый склад масла, маслосборник. К прочему в целом на одну ЗПС отнесено: помещения ТОР, мастерские, помещения собственных нужд и оперативного постоянного тока, помещения РЩ (для размещения оборудования вторичной коммутации, диспетчеризации), коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, компенсирующие и регулирующие устройства 6-35 кВ, помещения КРУ 6-20 кВ. |  | 510 |  |  | С1-06 - 1 .. 6 | гараж
| УНЦ на внутриплощадочные дорогиПС и проезды (тыс. руб.) |  |  | 2.03 |  |  | В УНЦ на внутриплощадочные дороги ПС и проезды включено: стоимость строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, затраты на устройство проездов и площадок из асфальтобетона на щебеночном основании, а также сопутствующие затраты.
| УНЦ защитных конструкций ПС (тыс. руб.) Противотараиное устройство |  |  | 577 |  |  | В УНЦ защитных конструкций ПС включено: стоимость оборудования, стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала, а также сопутствующие затраты. В УНЦ защитных конструкций ПС включено: стоимость оборудования, стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала, а также сопутствующие затраты.
| УНЦ защитных конструкций ПС (тыс. руб.) Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота |  |  | 177 |  |  | В УНЦ защитных ограждений ПС включено: стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж сушествующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала, а также сопутствующие затраты. Ограждение наружное включает. устройство ограждения из железобетонных (металлических) паиелей (камня, кирпича, решетки, сетки) на железобетонных фундаментах, устанавливаемых на щебеночное основание. Ограждение предупредительное сетчатое включает. устройство ограждения из паиелей металлических сетчатых по железобетонным столбам, устанавливаемым на монолитные фундаменты-столбы, устраиваемые в просверлеиных котлованах с устройством ворот распашных и калиток. Ограждение внутреннее сетчатое включает. устройство ограждения из паиелей металлических сетчатых по железобетонным столбам, устанавливаемым на монолитные фундаменты-столбы, устраиваемые в просверлеиных котлованах с устройством ворот распашных и калиток.
УНЦ защитных ограждений ПС (ты с. руб.)
| Ограждение наружное |  |  | 11
| У4-02 Ограждение предупредительное сетчатое |  |  | 6
| У4-03 Ограждение внутреннее сетчатое |  |  | 4.8
| Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии | [5 empty] | Таблица Б2. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (ты с. руб.). К таблице Б2. В УНЦ устройства траншеи КЛ и восстановления благоустройства по трассе включено: земляные работы (разработка грунта, крепление траншей инвентарными щитами, подсыпка и присыпка песчано-гравийной смесью, покрытие кабеля кирпичом или плитой для закрытия кабеля, засыпка траншеи, уплотнение грунта, перевозка грунта, разборка (демонтаж) сооружений (вырубка кустарников и мелколесья)), затраты на вывоз мусора, затраты по прокладке труб для защиты кабеля, затраты по креплению траншеи забирками, а также сопутствующие затраты.

## СМР зданий и сооружений
№ п/п | Наименование | Кол-во, шт | Площадь единицы, м2 | Номер расценки, таблица | Расценка (ст. единицы) | Общая стоимость, тыс. руб | Примечания
1 | КПП | 1 | 14.4 | 37-01 | 3572 | 3572 | В УНЦ здания КПП включено: стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала, а также сопутствующие затраты. УНЦ здания КПП не учитывает затраты на комплекс систем безопасности ПС.Здание КПП включает: здание с внутренней отделкой и коммуникациями, оборудование отопления (вентиляции, кондиционирования), системы электропитания и освещения, силовые сборки, мебель.
2 | Модульное здание ОПУ | 1 | 116.4
3 | Помещения для складирования аварийного ЗИП | 16 | 15
4 | КТП 0,4/6 кВ с РУ 0,4 кВ, для питания собственных нужд и для обеспечения параллельной работы ДЭС | 1 | 17.5 |  |  |  | Таблица Э3: В УНЦ КТП включено: стоимость оборудования (КТП (в том числе КТП встроенного типа), приборы учета и измерения электроэнергии, линейный разъединитель, силовые сборки), стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала (устройство фундаментов, монтаж здания с инженерными системами, устройство заземления), стоимость подготовки и устройства территории, а также сопутствующие затраты.
5 | Топливное хозяйство (вертикальные назменые емкости 1000 м3) | 2
6 | ЗРУ-6 кВ | 1 | 64 |  |  |  | фундамент и будка ЗРУ входит в расценку на монтаж. Таблицы В3, В4
7 | Дренажная емкость (площадка слива топлива) | 1 | 18
8 | Досмотровая площадка с комплексом антитеррористических установок | 1 | 137.5
9 | Дренажная емкость (площадка КХТ) | 1 | 18
10 | Трансформаторная подстанция Энерго-ТП-0,4/6,3-1х1250НО | 3 | 6.3 |  |  |  | фундамент входит в расценку на монтаж. Таблица Т1
11 | ДГУ 1 мВт | 3 | 21 |  |  |  | Таблица У2. В УНЦ ДГУ включено: стоимость оборудования (дизель-генераторная установка контейнерного типа с необслуживаемой работой автономного режима не менее 2 часов), стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала (устройство фундамента, кабельного хозяйства, заземления), а также сопутствующие затраты.
12 | Дренажная емкость (септик), V=5,0 м3 | 1 | 18
13 | Контейнер хранения топлива | 2 | 17.5
14 | Мачтовая КТП | 1 | 3.3 |  |  |  | Таблица Э3: В УНЦ КТП включено: стоимость оборудования (КТП (в том числе КТП встроенного типа), приборы учета и измерения электроэнергии, линейный разъединитель, силовые сборки), стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала (устройство фундаментов, монтаж здания с инженерными системами, устройство заземления), стоимость подготовки и устройства территории, а также сопутствующие затраты.
15 | Контейнер со шкафами синхронизации 3х6 | 1 | 18
16 | Гараж | 1 | 72
17 | Площадка слива топлива | 1 | 82.5
18 | Насосная станция | 1 | 33.75
19 | Контейнер со шкафами синхронизации | 1 | 18
20 | Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения Энерго-Д100/0,4КН30 | 3 | 21 |  |  |  | Таблица У2. В УНЦ ДГУ включено: стоимость оборудования (дизель-генераторная установка контейнерного типа с необслуживаемой работой автономного режима не менее 2 часов), стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала (устройство фундамента, кабельного хозяйства, заземления), а также сопутствующие затраты.
21 | Площадка расположения контейнеров хранения топлива | 1 | 91.5
22 | Топливопровод
23 | Кабельная эстакада
24 | Опора освещения

## нормативная база
№ п/п | Сооружение | Состав СМР в расценке |  | Наименование расценки, таблица | Величина расценки нормативная
1 | распределительное устройство (далее- РУ) 6-750 кВ; | объем финансовых потребностей на подготовку и устройство территории элементов ПС (ЗПС) в соответствии с пунктом 24 настоящих УНЦ;
2 | ячейка трансформатора | объем финансовых потребностей на подготовку и устройство территории элементов ПС (ЗПС) в соответствии с пунктом 24 настоящих УНЦ; | К таблицам Т4, Т5. В УНЦ ячейки трансформатора 6-500 кВ включено: стоимость оборудования (трансформатор, ОПН, выносные ТТ, шкафы РЗА, шкафы наружной установки), стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала (устройство фундамента, опорных стоек и металлоконструкций, порталов, ошиновки, кабельного хозяйства, заземления, маслоприемника, маслосборника, системы пожаротушения), а также сопутствующие затраты.
3 | комплектная трансформаторная подстанция (далее ТП, КТП), (распределительный пункт (далее - РП), распределительная трансформаторная подстанция (далее - РТП), |  | К таблицам 31-33. В УНЦ КТП включено: стоимость оборудования (КТП (в том числе КТП встроенного типа), приборы |  |  | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов (таблица И5);
4 | подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) 35-750 кВ; | Площадь подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) определяется как сумма площадей подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (таблица С1 ). 67+970+510 | учета и измерения электроэнергии, линейный разъединитель, силовые сборки), стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала (устройство фундаментов, монтаж сопутствующие затраты. |  |  | УНЦ на внутриплощадочные дороги ПС и проезды (таблица МЗ );
5 | здание ПС ( общеподстанционный пункт управления (далее - ОПУ), закрытое распределительное устройство (далее - ЗРУ), релейный щит (далее - РЩ) ), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (далее - РПБ); | УНЦ зданий ОПУ, РЩ (таблица 33, 34); К таблицам 33-35. В УНЦ зданий 3РУ, 3ПС, ОПУ, РЩ включено: стоимость оборудования (силовые сборки, система собственных нужд ПС (без учета трансформатора собственных нужд), система оперативного постоянного тока, аккумуляторные батареи, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы электропитания и освещения, ЛВС, СКС), стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего здания) с учетом стоимости используемого материала (устройство фундаментов, ограждающих конструкций, кровли, кабельного хозяйства, заземления, внутренней отделки и коммуникаций, мебель для диспетчерского и оперативного персонала ), а также сопутствующие затраты.
6 | комплекс систем безопасности ПС; | УНЦ защитных конструкций ПС (таблица УЗ); | здания с инженерными системами, устройство заземления), стоимость подготовки и устройства территории, а также
7 |  | УНЦ здания КПП (таблица 37);
8 |  | УНЦ комплекса систем безопасности ПС (таблица И15 );
9
10
11 | кабельная линия электропередачи (далее -КЛ) 0,4-500 кВ; | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (таблица Б2);
12 | подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии;
13 | кабельные сооружения и устройство переходов при прокладке кабельной линии;
14 | дизель-генераторная установка (далее - ДГУ);

## СМР 249,99 млн
СОГЛАСОВАНО: ____________________ «____» ____________ 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор АО «Мобильные ГТЭС» В.П. Горюнов___________________ «____» ____________ 2019 г.
Таблица расчёта укрупнённой стоимости строительства
№ п/п | Наименование | Кол-во | Измеритель | Номер расценки, таблица | Расценка (ст. единицы) тыс. руб | Общая стоимость, тыс. руб | Итого, тыс руб. | Коэфициент перевода | Итого, тыс руб. | Примечания
1 | КПП | 1 | 1 ед. | 37-01 | 3572 | 3572 | 3572 | 1.81 | 6465.32 | 14,4 м2
2 | Модульное здание ОПУ | 116.4 | 1 м2 | З4-01 | 63 | 7333 | 7333 | 1.81 | 13272.73 | 1 шт
3 | КТП 0,4/6 кВ с РУ 0,4 кВ, для питания собственных нужд и для обеспечения параллельной работы ДЭС | 1 | 1 ед. | Э3-12 | 9861 | 9861 | 9861 | 1.12 | 11044.32 | 17,5 м2
4 | Топливное хозяйство (вертикальные наземные емкости 1000 м3) | 2 | 1 ед. | ТКП |  | 6005.5 | 6005.5 |  | 12011
5 | КРУ-6 кВ | 12 | 1 яч | В2-01 | 2486 | 29832 | 29832 | 1.29 | 38483.28
6 | Здание КРУ-6 кВ | 64 | 1 м2 | 34-01 | 63 | 4032 | 4032 | 1.12 | 4515.84 | 1 ед
7 | Трансформаторная подстанция -ТП-0,4/6,3-1х1250 кВА | 3 | 1 ед. | Э3-10 | 6811 | 6811 | 20433 | 1.12 | 22884.96 | 6,3 м2
8 | ДГУ 1000 кВт (3 шт) | 3000 | 1 кВт | У2-01 | 15 | 45000 | 45000 | 1.2 | 54000 | 21 м2
9 | ДГУ 560 кВт (3 шт) | 1680 | 1 кВт | У2-01 | 15 | 25200 | 25200 | 1.2 | 30240 | 21 м2
10 | КТП 6/0,4 кВ х100 кВА | 1 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 655 | 655 | 1.12 | 733.6 | 3,3 м2
11 | Подготовка и устройство территории ПС | 16444 | 1 м2 | Б1-08 | 2.43 | 39958.92 | 39958.92 |  | 39958.92
12 | Прочее в целом на объект (очистные сооружения, ливневая канализация и.т.д.) | 510 | 1 м2 | С1-06 (Б1-08) | 2.43 | 1239.3 | 1239.3 |  | 1239.3
Сети связи
13 | УПАТС | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 5179 | 5179 | 1.08 | 5593.32
14 | Регистратор записи диспетчерских переговоров | 1 | 1 объект | И14-04 | 1332 | 1332 | 1332 | 1.08 | 1438.56
15 | Аппаратура громкоговорящей связи и радиопоисковой связи | 1 | 1 объект | И14-05 | 575 | 575 | 575 | 1.08 | 621
16 | Аппаратура селекторной связи | 1 | 1 объект | И14-06 | 1260 | 1260 | 1260 | 1.08 | 1360.8
17 | Оборудование электропитания, 6 кВт | 1 | 1 объект | И14-07 | 1368 | 1368 | 1368 | 1.08 | 1477.44
18 | ЛВС | 1 | 1 объект | И14-09 | 2687 | 2687 | 2687 | 1.08 | 2901.96
19 | СКС | 1 | 1 объект | И14-10 | 744 | 744 | 744 | 1.08 | 803.52
Безопасность
20 | Противотаранное устройство | 1 | 1 ед. | У3-01 | 577 | 577 | 577 | 1.2 | 692.4
21 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 | 1 ед. | У3-02 | 177 | 177 | 177 | 1.2 | 212.4
22 | Шкаф ЦК системы видеонаблюжения | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 2289 | 2289 | 1.08 | 2472.12
23 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 542 | 542 | 1.08 | 585.36
24 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 189 | 189 | 1.08 | 204.12
25 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 2 | 1 точка | И15-04 | 641 | 1282 | 1282 | 1.08 | 1384.56
26 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 30 | 1 точка | И15-05 | 137 | 4110 | 4110 | 1.08 | 4438.8
27 | Устройство турникета | 1 | 1 ед. | И15-06 | 265 | 265 | 265 | 1.08 | 286.2
28 | СКУД | 1 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 116 | 116 | 1.08 | 125.28
29 | Система пожарной и охранной сигнализации | 760 | 1 м периметра | И15-08 | 1.3 | 988 | 988 | 1.08 | 1067.04
30 | Система периметральной сигнализации | 760 | 1 м периметра | И15-09 | 5.5 | 4180 | 4180 | 1.08 | 4514.4
31 | Ограждение наружное | 760 | 1 м периметра | У4-01 | 11 | 8360 | 8360 | 1.2 | 10032
АСУТП
32 | Шкафов присоединений: | 13 | 1 ед | А4-01 | 180 | 2340 | 2340 | 1.08 | 2527.2
33 | Шкаф ЦК ПС-1 | 1 | 1 ед | А5-01 | 1356 | 1356 | 1356 | 1.08 | 1464.48
34 | Шкаф серверный | 1 | 1 ед | А5-02 | 1571 | 1571 | 1571 | 1.08 | 1696.68
35 | Шкаф гарантированного питания | 1 | 1 ед | А5-06 | 2418 | 2418 | 2418 | 1.08 | 2611.44
36 | Шкаф контроллеров сбора общеподстанционного оборудования | 2 | 1 ед | А5-07 | 180 | 360 | 360 | 1.08 | 388.8
37 | АРМ | 1 | 1 ед | А5-08 | 366 | 366 | 366 | 1.08 | 395.28
АИИСКУЭ
38 | ПКУ С ТТ и ТН | 1 | 1 точка учета | А1-06 | 302 | 302 | 302 | 1.08 | 326.16
Кабельная продукция ( с медной жилой)
39 | Кабель силовой 6 кВ (сечение жилы 240 мм2) | 0.36 | 1 км | К2-08 | 6662 | 2398.32 | 2398.32 | 1.34 | 3213.7488
40 | Кабель силовой 6 кВ (сечение жилы 120 мм2) | 0.42 | 1 км | К2-05 | 3673 | 1542.66 | 1542.66 | 1.34 | 2067.1644
41 | Кабель силовой 6 кВ (сечение жилы 70 мм2) | 0.82 | 1 км | К2-03 | 2518 | 2064.76 | 2064.76 | 1.34 | 2766.7784
42 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 240 мм2) | 0.7 | 1 км | К3-10 | 5836 | 4085.2 | 4085.2 | 1.34 | 5474.168 | в пересчёте на 4 жилы 0,6
43 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 10 мм2) | 0.35 | 1 км | Н3-05 | 499 | 174.65 | 174.65 | 1.34 | 234.031
44 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 16 мм2) | 0.3 | 1 км | К3-01 | 587 | 176.1 | 176.1 | 1.34 | 235.974
45 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 35 мм2) | 0.31 | 1 км | К3-03 | 1072 | 332.32 | 332.32 | 1.34 | 445.3088
46 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 70 мм2) | 0.049499 | 1 км | К3-05 | 1905 | 94.2956 | 94.2956 | 1.34 | 126.3561
46 | Кабель силовой 0,4 кВ (сечение жилы 70 мм2) | 0.1 | 1 км | К3-05 | 1905 | 190.5 | 285.75 | 1.34 | 382.905
47 | Кабель контрольный (сечение жилы 1,5 мм2) | 3.94 | 1км | Н3-01 | 168 | 661.92 | 661.92 | 1.34 | 886.9728
Траншеи
48 | Устройство траншеи при прокладке до двух кабелей ВОК без учета восстановления газонов | 0.2 | 1 км | Б3-01 | 496 | 99.2 | 99.2 |  | 99.2
49 | Устройство траншеи КЛ при прокладке до двух кабелей (0,4 кВ) без учета восстановления газонов | 0.79 | 1 км | Б2-01 | 496 | 391.84 | 391.84 |  | 391.84
50 | Устройство траншеи КЛ при прокладке до двух кабелей (6 кВ) без учета восстановления газонов | 0.85 | 1 км | Б2-02 | 1428 | 1213.8 | 1213.8 |  | 1213.8
51 | УНЦ ВОК | 2.17 | 1 км | О3-01 | 223 | 483.91 | 483.91 | 1.34 | 648.4394
52 | УНЦ ВОК в трубе в земле | 0.31 | 1 км | О4-01 | 356 | 110.36 | 110.36 | 1.34 | 147.8824
53 | Металлические лотки и короба | 950 | 1м | Н2-01 | 3 | 2850 | 2850 | 1.34 | 3819
54 | Археологические изыскания | 340 | 1 м2 | П7-01 | 18 | 6120 | 6120 |  | 6120
55 | Затраты на кадастровые работы | 1.644 | 1 Га | П11-01 | 2014 | 3311.016 | 3311.016 |  | 3311.016
56 | Проектно изыскательские работы | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000
| Итого, тыс. руб, без НДС | [5 empty] | 279450.8216 |  | 199247.6317
| Индекс дефлятора (со 2 кв 2018 по 4 кв 2018 включительно) | 1,013х1,022х1,01=1,0456 | [5 empty] | 1.0456 | 208333.3237
| Итого, тыс. руб, с НДС 20% | [6 empty] | 1.2 | 249999.9884
СОГЛАСОВАНО:
| Ведущий инженер по проектно-сметной работе |  | А.В. Крыжановская
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия)
| Заместитель главного инженера по строительству |  | А.В. Королёв
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия)