**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления**

**о. Шикотан на сентябрь 2022 г.**

| **№ пп** | **Планируемая дата, время** | | **Энергорайон** | **Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.)** | **Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений** | **Последствия для потребителей с указанием объема ограничений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начала** | **окончания** |
|  | 01.09.2022  10:00 | 01.09.2022  12:00 | Крабозаводской | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-43 по. адресу:Сахалинская область, о. Шикотан, с. Крабозаводское, ул. Нагорная, ЗУ 65:25:0000019:733. | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-43 .  Отключение: ТП- «Нагорная», РУ-0,4 кВ, Ф6, ул. Нагорная д. 1,3,5,7,9 | Будут отключены потребители:  с. Крабозводское, ул. Нагорная д.1,3,5,47,9, |
|  | 02.09.2022  10:00 | 02.09.2022г.  12:00 | Малокурильский | Плановая.  В рамках проведения работ по  технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-51 по. адресу:  с. Малокурильское, ул. Луговая | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-51  Отключение: ТП-6, РУ-0,4кВ, ф №2 ул. Луговая | Будут отключены потребители  с. Малокурильское, ул. Луговая |
|  | 05.09.2022  10:00 | 05.09.2022г.  12:00 | Малокурильский | Плановая.  В рамках проведения работ  технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-37 по. адресу:  с. Малокурильское, ул. Луговая | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-37  Отключение: ТП-6 , РУ-0,4кВ, ф №2 ул. Луговая | Будут отключены потребители  с. Малокурильское, ул. Луговая |
|  | 07.09.2022  10:00 | 07.09.2022  13:00 | Малокурильский | Плановая.  В рамках проведения работ по замене опоры по адресу:  с. Малокурильское  ул. Лесная д. 15 | Плановая.  В рамках проведения работ по замене опоры  Отключение: ТП -8, РУ-0,4 кВ, ф.№ 1 Ул. Лесная | Будут отключены потребители  с. Малокурильское, ул. Лесная, ул. Зеленая |
|  | 09.09.2022  10:00 | 09.09.2022  12:00 | Малокурильский | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-52 по. адресу:  с. Малокурильское  ул. Советская , м-н «Меркурий» | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-52 .  Отключение: ТП -8, РУ-0,4 кВ, ф.№ 2 Ул. Советская (Почта, м-н «Техномир», Флинт, Больница, Орион) | Будут отключены потребители: с. Малокурильское ул. Советская |
|  | 13.09.2022  10:00 | 13.09.2022г.  13:00 | Малокурильский | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-42 по. адресу:  с. Малокурильское  ул. Студенческая д. 10 | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-52 .  Отключение: ТП -7А РУ-0,4 кВ, ф.№ 5 Ул. Студенческая д. 8. 9 | Будут отключены потребители  с. Малокурильское, ул. Студенческая д. 8/, д. 8/2 д. № 6а |
|  | 15.09.2022  10:00 | 15.09.2022  13:00 | Крабозаводской | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ 2 по адресу:  с. Крабозаводское, ул. Комсомольская | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-2  Отключение: ТП - Маяк РУ-0,4 кВ, ф. ул. Комсомольская (котельная) | Будут отключены потребители  с. Крабозаводское, ул. Комсомольская (котельная) |
|  | 16.09.2022  10:00 | 16.09.2022  13:00 | Крабозаводской | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ 40 по адресу:  с. Крабозаводское, ул. 5-ое Октября | Плановая.  В рамках проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ТУ-40  Отключение: ТП -Ключевая РУ-0,4 кВ, ф.№ 2 Ул. 5-ое Октября | Будут отключены потребители  с. Крабозаводское, ул. 5-ое Октября |